3

2

1

4

5

6

Карта размещения тепловых сетей и источников теплоснабжения котельной жилфонда с. Чумаково

Куйбышевского района Новосибирской области

Тепловые сети котельной жилфонда по улице Молодежная села Чумаково протяженностью 535 м, диаметр труб 100 мм

Описание

34 – котельная жилфонда, мощностью 1,6 Гкал/час;

33 – гараж;

18 – детский сад;

19 – Чумаковская школа-интернат;

1 , 2, 3, 4, 5, 6 – жилые дома;