Утверждаю
Глава Чумаковского сельсовета Куйбышевского 
(должность, ф.и.о. руководителя органа
района Новосибирской области Апонасенко Владимир Васильевич
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
632364, Новосибирская область, Куйбышевский 
почтовый индекс и адрес, телефон,
район, с.Чумаково, ул.Ленина,59
8(38362)31-378, e-mail: tchum@ngs.ru
факс, адрес электронной почты)
“		”		201	5	г.	
(дата утверждения)
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома 632364,  Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Чумаково, ул. Молодежная, дом 4. 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет
3. Серия, тип постройки  ж/б блоки

4. Год постройки  1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта  2008

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу   нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  имеется

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет
 16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
      непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
     реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
18. Строительный объем  		1981 куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  396,2		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	367,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  28,5		кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 23,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  5,2		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	 бетонный ленточный	удовлетворительное	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	 панели	
удовлетворительное	
3. Перегородки			
4. Перекрытия	
ж/б плиты	
удовлетворительное	
чердачные			
междуэтажные	ж/б плиты	удовлетворительное	
подвальные	ж/б плиты	удовлетворительное	
(другое)			
5. Крыша	шиферная	удовлетворительное	
6. Полы	деревянные		
7. Проемы	Дерево, стеклопакеты	удовлетворительное	
окна			
двери	Дерево, металл	удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка	штукатурка, обои, покраска	удовлетворительное	
внутренняя			
наружная	покраска	удовлетворительное	
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
ванны напольные			
электроплиты	не предусмотрено		
телефонные сети и оборудование	не предусмотрено		
сети проводного радиовещания	не предусмотрено 		
сигнализация	не предусмотрено		
мусоропровод	не предусмотрено		
лифт	не предусмотрено		
вентиляция	не предусмотрено		
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	скрытая, открытая проводка	удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	сети	удовлетворительное	
горячее водоснабжение	нет		
водоотведение	сети	удовлетворительное	
газоснабжение	нет		
отопление (от внешних котельных)	сети	удовлетворительное	
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Крыльца			
Глава Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской областми
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		В.В.Апонасенко	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“		”		200		г.	
М.П.

Утверждаю
Глава Чумаковского сельсовета Куйбышевского 
(должность, ф.и.о. руководителя органа
района Новосибирской области Апонасенко Владимир Васильевич
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
632364, Новосибирская область, Куйбышевский 
почтовый индекс и адрес, телефон,
район, с.Чумаково, ул.Ленина,59
8(38362)31-378, e-mail: tchum@ngs.ru
факс, адрес электронной почты)
“		”		201	5	г.	
(дата утверждения)
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома 632364,  Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Чумаково, ул. Молодежная, дом 6. 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет
3. Серия, тип постройки  ж/б блоки

4. Год постройки  1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта  2008

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу   нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  имеется

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет
 16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
      непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
     реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
18. Строительный объем  		1957 куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  391,4		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	362,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  28,5		кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 23,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  5,2		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	 бетонный ленточный	удовлетворительное	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	 панели	
удовлетворительное	
3. Перегородки			
4. Перекрытия	
ж/б плиты	
удовлетворительное	
чердачные			
междуэтажные	ж/б плиты	удовлетворительное	
подвальные	ж/б плиты	удовлетворительное	
(другое)			
5. Крыша	шиферная	удовлетворительное	
6. Полы	деревянные		
7. Проемы	Дерево, стеклопакеты	удовлетворительное	
окна			
двери	Дерево, металл	удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка	штукатурка, обои, покраска	удовлетворительное	
внутренняя			
наружная	покраска	удовлетворительное	
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
ванны напольные			
электроплиты	не предусмотрено		
телефонные сети и оборудование	не предусмотрено		
сети проводного радиовещания	не предусмотрено 		
сигнализация	не предусмотрено		
мусоропровод	не предусмотрено		
лифт	не предусмотрено		
вентиляция	не предусмотрено		
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	скрытая, открытая проводка	удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	сети	удовлетворительное	
горячее водоснабжение	нет		
водоотведение	сети	удовлетворительное	
газоснабжение	нет		
отопление (от внешних котельных)	сети	удовлетворительное	
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Крыльца			
Глава Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской областми
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		В.В.Апонасенко	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“		”		200		г.	
М.П.

Утверждаю
Глава Чумаковского сельсовета Куйбышевского 
(должность, ф.и.о. руководителя органа
района Новосибирской области Апонасенко Владимир Васильевич
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
632364, Новосибирская область, Куйбышевский 
почтовый индекс и адрес, телефон,
район, с.Чумаково, ул.Ленина,59
8(38362)31-378, e-mail: tchum@ngs.ru
факс, адрес электронной почты)
“		”		201	5	г.	
(дата утверждения)
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома 632364,  Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Чумаково, ул. Молодежная, дом 8. 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет
3. Серия, тип постройки  ж/б блоки

4. Год постройки  1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта  2008

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу   нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  имеется

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет
 16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
      непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
     реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
18. Строительный объем  		1979,5 куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  395,9 	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	367,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  28,5		кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 23,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  5,2		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	 бетонный ленточный	удовлетворительное	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	 панели	
удовлетворительное	
3. Перегородки			
4. Перекрытия	
ж/б плиты	
удовлетворительное	
чердачные			
междуэтажные	ж/б плиты	удовлетворительное	
подвальные	ж/б плиты	удовлетворительное	
(другое)			
5. Крыша	шиферная	удовлетворительное	
6. Полы	деревянные		
7. Проемы	Дерево, стеклопакеты	удовлетворительное	
окна			
двери	Дерево, металл	удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка	штукатурка, обои, покраска	удовлетворительное	
внутренняя			
наружная	покраска	удовлетворительное	
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
ванны напольные			
электроплиты	не предусмотрено		
телефонные сети и оборудование	не предусмотрено		
сети проводного радиовещания	не предусмотрено 		
сигнализация	не предусмотрено		
мусоропровод	не предусмотрено		
лифт	не предусмотрено		
вентиляция	не предусмотрено		
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	скрытая, открытая проводка	удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	сети	удовлетворительное	
горячее водоснабжение	нет		
водоотведение	сети	удовлетворительное	
газоснабжение	нет		
отопление (от внешних котельных)	сети	удовлетворительное	
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Крыльца			
Глава Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской областми
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		В.В.Апонасенко	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“		”		200		г.	
М.П.

Утверждаю
Глава Чумаковского сельсовета Куйбышевского 
(должность, ф.и.о. руководителя органа
района Новосибирской области Апонасенко Владимир Васильевич
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
632364, Новосибирская область, Куйбышевский 
почтовый индекс и адрес, телефон,
район, с.Чумаково, ул.Ленина,59
8(38362)31-378, e-mail: tchum@ngs.ru
факс, адрес электронной почты)
“		”		201	5	г.	
(дата утверждения)
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома 632364,  Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Чумаково, ул. Советская, дом 3. 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет
3. Серия, тип постройки  

4. Год постройки  1986

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта  нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу   нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет
 16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
      непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
     реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
18. Строительный объем  		3027 куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  758,2		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	699,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  62,1		кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 48,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  13,7		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	 бетонный ленточный	удовлетворительное	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	 панели	
удовлетворительное	
3. Перегородки			
4. Перекрытия	
ж/б плиты	
удовлетворительное	
чердачные			
междуэтажные	ж/б плиты	удовлетворительное	
подвальные	ж/б плиты	удовлетворительное	
(другое)			
5. Крыша	шиферная	удовлетворительное	
6. Полы	деревянные		
7. Проемы	Дерево, стеклопакеты	удовлетворительное	
окна			
двери	Дерево, металл	удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка	штукатурка, обои, покраска	удовлетворительное	
внутренняя			
наружная	покраска	удовлетворительное	
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
ванны напольные			
электроплиты	не предусмотрено		
телефонные сети и оборудование	не предусмотрено		
сети проводного радиовещания	не предусмотрено 		
сигнализация	не предусмотрено		
мусоропровод	не предусмотрено		
лифт	не предусмотрено		
вентиляция	не предусмотрено		
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	скрытая, открытая проводка	удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	сети	удовлетворительное	
горячее водоснабжение	нет		
водоотведение	сети	удовлетворительное	
газоснабжение	нет		
отопление (от внешних котельных)	сети	удовлетворительное	
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Крыльца			
Глава Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской областми
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		В.В.Апонасенко	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“		”		200		г.	
М.П.