Утверждаю:                                                                                               Согласовано:

Глава Чумаковского сельсовета                           И.о. начальника Территориального отдела

Куйбышевского района                                       Управления Федеральной службы   по

Новосибирской области.                                     надзору   в сфере защиты прав потребителей                                                                                          ____________В.В.Апонасенко                           и благополучия  человека по Новосибирской

«____»_____________2015 года                         области в Барабинском районе

____________  Войтешенко Н.Н.

«____»_____________2015

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля за качеством питьевой воды

СаН ПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

Контроль качества на территории Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

с.Чумаково

2015 г.

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

1.1.  Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.2. СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

1.3. СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения»

1.4. Закон от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

1.5.Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01»

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

Ответственность за осуществление контроля над качеством питьевой воды из скважин и разводящей сети (колонок) возложена на:

-Васильеву Я.С-. директора МУП «Чумаковское»

ПРОГРАММА

производственного контроля питьевой воды поставляемой населению МУП «Чумаковское» Чумаковского  сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

|  | Наименование источника | Перечень определённых показателей | Периодич ность | Проводит анализ (исполнитель) | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина с.Чумаково (глубина 66 м, дата ввода 1976 г. | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал | ФФ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Барабинском районе» | СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |
| 2. | Разводящая сеть (колонка по ул. Рабочая, 100 с.Чумаково) | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |
| 3. | Скважина с.Ушково (глубина 63 м, дата ввода 1979 г. | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |
| 4. | Разводящая сеть (колонка по ул. Ченина, 52 с.Ушково) | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |
| 5. | Скважина д.Андреевка (глубина 37м, дата ввода 1976 г. | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |
| 6. | Разводящая сеть (колонка по ул. Центральная, 37 д.Андреевка) | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |
| 7. | Скважина д.Сергиевка (глубина 84м, дата ввода 1982 г. | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |
| 8. | Разводящая сеть (колонка по ул. Прямая, 22 д.Сергиевка) | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |
| 9. | Скважина д.Елизаветинка (глубина 72м, дата ввода 1972 г. | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал | ФФ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Барабинском районе» |  |
| 10. | Разводящая сеть (колонка по ул. Центральная, 40 д. Елизаветинка) | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |
| 11. | Скважина пос.Угурманский (глубина 39м, дата ввода 1992 г. | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |
| 12. | Разводящая сеть (колонка по ул. Береговая, 27 пос.Угурманский | Хим.анализ Бак.анализ | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |  |  |

1