Опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник» органов местного самоуправления Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 07.06.2019 № 297

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019 № 47
с. Чумаково

Об утверждении программы
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чумаковского сельсовета Куйбышевского района
Новосибирской области на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Чумаковского сельсовета администрация Чумаковского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2020-2022 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник» органов местного самоуправления и на официальном сайте администрации Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

Глава Чумаковского сельсовета	В.В. Апонасенко

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной
 инфраструктуры Чумаковского сельсовета
Куйбышевского района Новосибирской области
на 2020-2022 годы

        с. Чумаково

1.Паспорт программы

Наименование программы	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2020-2022 г.г. (далее - Программа)
Основания для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области
Заказчик программы	Администрация Чумаковского сельсовета / Куйбышевского района Новосибирской области
Разработчик / программы	-Администрация Чумаковского сельсовета / Куйбышевского района Новосибирской области / - Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Куйбышевского района Новосибирской области
Контроль за реализацией программы	- Глава Чумаковского сельсовета; / - Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Куйбышевского района Новосибирской области
Цель программы	- строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Чумаковского сельсовета; / - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Чумаковского сельсовета; / - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. / - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Чумаковского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения.
Задачи программы	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. / 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. / 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. / 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. / 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. / 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. / 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
Сроки реализации программы	2020- 2022 гг.
Мероприятия программы	1.В сфере теплоснабжения: / - ремонт теплотрассы; / - текущий ремонт котельной и тепловых сетей. / 2. В сфере водоснабжения: / - реконструкция и капитальный ремонт водопроводов. / - продолжение работ по установке модульных станций водоподготовки. / 3. В сфере электроснабжения: / - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета.
Исполнители основных мероприятий	- Администрация Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области; / - Организации жилищно-коммунального комплекса

Введение

Чумаковский сельсовет был образован в 1925 году.
Территория поселения общей площадью 798,19 кв. км расположена в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 381 км от областного центра г.Новосибирска, в 65 км от районного центра г. Куйбышева и в 76 км от ближайшей железнодорожной станции г. Барабинск.
Чумаковский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.
На территории поселения действуют 49 предприятий, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственных- 3, торговли и общественного питания -18. МО Чумаковский сельсовет богат водоемами, в которых водятся промысловые породы рыбы: карась, щука, окунь, ротан, елец. Имеются разведанные запасы полезных ископаемых – глина.
Специализацией поселения является растениеводство и животноводство. Данным видом деятельности занимаются ООО «1 Мая», ООО «Ушково», ООО «Исида», 424 ЛПХ.
 В настоящее время на территории Чумаковского сельсовета расположено 7 населенных пунктов (с. Чумаково, с. Ушково, пос. Угурманский, д. Андреевка, д. Сергиевка, д. Елизаветинка, д.Красный Яр). Численность населения на 01.01.2019 года составила 1740 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными селами являются – с. Чумаково и с. Ушково.

 1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Чумаковского сельсовета характеризуется следующими параметрами:
Показатель	Ед. / измерения	Значение показателя
Общая площадь жилого фонда:	тыс.м2	39,2
в том числе:
Муниципальный жилищный фонд	-//-	7,8
МКД (многоквартирные жилые дома)	-//-	16,1
из них в управлении:
УК (управляющая компания)	-//-	1,8
Управление ТСЖ	-//-	0
Непосредственное управление	-//-	14,3
Теплоснабжение
Количество котельных	шт.	3
в том числе:
Угольные котельные	-//-	3
Протяжённость тепловых сетей	км	1903
Водоснабжение
Скважины	шт	11
из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд	-//-	222
средняя производительность	Тыс. м3/сут.	00000008888800
Водопроводы	единиц	6
из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд	-//-
Протяженность сетей	км	35,2
из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд	-//-

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Чумаковского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.
На территории сельского поселения предоставлением услуг тепло- и водоснабжения занимается МУП «Энергия» Куйбышевского района.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,
- задолженность населения по оплате за ЖКУ.
Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Средняя собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 92%.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1. Существующая система теплоснабжения Чумаковского сельсовета и перспектива ее развития.
        Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельные переданы для эксплуатации МУП Куйбышевского района «Энергия». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера и жилой фонд.
Источниками теплоснабжения Чумаковского сельсовета являются 3 отопительных котельных:
- Котельная жилого фонда, расположенная по ул. Молодежная, 5, установленной мощностью 0,8 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 0,52 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 45 - 108 протяженностью
535 м. Котельная отапливает жилые дома, детский сад, специальную коррекционную школу-интернат.
- Котельная больничного комплекса по ул. Костюкова 2А, установленной мощностью 1,72 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 1,25 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 32-108 протяженностью    1350 м.
Котельная отапливает жилые дома, здание администрации, клуб, среднюю школу, больницу, психоневрологическое отделение, пожарную часть.
- Котельная д. Андреевка установленной мощностью 0,25 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 0,14 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С отапливает школу в д. Андреевка. Протяженность тепловых сетей 0 м. Не функционирует, законсервирована по причине невостребованности.
Системой централизованного теплоснабжения в с.Чумаково и д. Андреевка реализуется потребителям в год до 7,2 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 16,9 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 2,6 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей составляет 1903 м.
Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2019 году тариф на производство тепловой энергии составил 2096,78 руб./Гкал.

2.2. Существующая система водоснабжения
Октябрьского сельсовета и перспектива ее развития.

Предоставляющий услуги по водоснабжению в Чумаковском сельсовете МУП «Чумаковское» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.
Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.
 	Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.
В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:
Водопровод с. Чумаково - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 964 человека.
Водоснабжение водопроводной сети осуществляется из водозаборной скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села. Существующая трасса водопровода проходит по улицам Северная, Сибирская, Молодежная, Рабочая, Матросова, Костюкова, Ленина. Водопроводная сеть протяженностью 13,0 километров, проложена с 1975 года из стальных и труб диаметром 50 и 100 мм. На водопроводной сети расположены колодцы диаметром 1 500 мм. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, до 85% поверхности труб подвержены коррозии, на сетях часто случаются аварийные ситуации. Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются сетью: население, и все предприятия и учреждения.
На территории села находятся 4 скважины.
Скважина Центральная (№ 14022) – год бурения -1976 г., глубина 66 метров и скважина (№ 14023) – год бурения -1976 г., глубина 65 метров,, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения.
Скважина в районе пожарной части (№Б-197) – год бурения -2007 г., глубина 38 метров, павильон над скважиной – железобетонные плиты, не огорожена. Водопроводной сети нет.
Скважина в районе стадиона (№Б-196) – год бурения -2007 г., глубина 34,5 метра, установлен частотный преобразователь, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны 30м от скважины, не огорожена.
На всех скважинах применяются насосы ЭЦВ 6-10-80.
Установлены 2 башни Рожновского:
1. Центральная – высота 22 м, объем - 20 м3, год постройки – 1975 г.
2. В районе пожарной части – высота 22 м, объем – 20 м3, год постройки – 1980 г.
Водопровод с. Ушково – населенный пункт, численностью 431 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1984 года. На территории села находится 1 скважина.
Скважина (№16036) – год бурения – 1979 г., глубина 63 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30 м по диаметру от скважины. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.
Установлена башня Рожновского, высота- 22м, объем- 20м3, год постройки - 1984 г. Водопроводные сети протяженностью 9500 метров, материал трубопровода – сталь, диаметр труб 100 мм.
        В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 100 %.
        На водопроводной сети расположено 27 водопроводных колодца, изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 23. Люки смотровых колодцев закрыты. Пользуются сетью: население.
Водопровод д. Андреевка – населенный пункт, численностью 121 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1976 года. На территории села находится 1 скважина.
Скважина (№ 13949) – год бурения – 1976г., глубина 37 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30м по диаметру от скважины, обвалована. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80. Установлена башня Рожновского, высота- 18 м, объем - 16м3, год постройки - 1978 г. Водопроводные сети протяженностью 2600 метров, материал трубопровода – сталь, диаметр труб 100 мм.
        В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 100 %.
        На водопроводной сети расположено 16 водопроводных колодцев, изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 14. Люки смотровых колодцев закрыты. Пользуются сетью: население, школа и ООО «1Мая».
Водопровод д. Сергиевка – населенный пункт, численностью 98 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1982 года. На территории села находится 1 скважина.
Скважина (№ 19083) – год бурения – 1982г., глубина 84 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30м по диаметру от скважины, обвалована. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80. Установлена башня Рожновского, высота- 18 м, объем - 16м3, год постройки - 1983 г. Водопроводные сети протяженностью 3000 метров, материал трубопровода – сталь, диаметр труб 100 мм.
        В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 100 %.
        На водопроводной сети расположено 13 водопроводных колодцев, изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 11. Люки смотровых колодцев закрыты. Пользуются сетью: население и ООО «1Мая».
Водопровод д. Елизаветинка – населенный пункт, численностью 48 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1973 года. На территории села находится 1 скважина.
Скважина (№ 12772) – год бурения – 1973г., глубина 72 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30м по диаметру от скважины, обвалована. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80. Установлена башня Рожновского, высота- 18 м, объем - 16м3, год постройки - 1974 г. Водопроводные сети протяженностью 3500 метров, материал трубопровода – сталь, диаметр труб 100 мм.
        В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 100 %.
        На водопроводной сети расположено 13 водопроводных колодцев, изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 13. Люки смотровых колодцев закрыты. Пользуются сетью: население.
Водопровод пос. Угурманский – населенный пункт, численностью 78 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1976 года. На территории села находится 1 скважина.
Скважина (№ 10792) – год бурения – 1992г., глубина 39 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30м по диаметру от скважины, огорожена. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80. Установлена башня Рожновского, высота- 18 м, объем - 16м3, год постройки - 1992 г. Водопроводные сети протяженностью 3600 метров, материал трубопровода – сталь, диаметр труб 100 мм.
        В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 100 %.
        На водопроводной сети расположено 15 водопроводных колодцев, изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 13. Люки смотровых колодцев закрыты. Пользуются сетью: население.

На сегодняшний день у МУП «Энергия» существуют следующие технические и технологические проблемы:
1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.
        2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Энергия» устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2019 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 32,46 руб./м. куб.
  Основные направления развития системы водоснабжения Чумаковского сельсовета предусматривают:
 Развитие системы водоснабжения с. Чумаково:
- реконструкция системы водоснабжения.
Развитие системы водоснабжения с. Ушково:
- капитальный ремонт сетей водоснабжения;
- установка блочно-модульной станции очистки воды.
Развитие системы водоснабжения д. Андреевка:
- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.
Развитие системы водоснабжения д. Сергиевка:
- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.
Развитие системы водоснабжения д. Елизаветинка:
- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.
Развитие системы водоснабжения п. Угурманский:
- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:
  - повысить надежность систем водоснабжения;
- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;
- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;
- снизить уровень потерь воды;
- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;
- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3. Существующая система сбора и утилизации ТБО
## Октябрьского сельсовета и перспектива ее развития.

С 01.01.2019 обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области осуществляется региональным оператором – ООО «Экология-Новосибирск».
В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:
- устройство и содержание контейнерных площадок вблизи МКД для сбора ТКО;
- организация и совершенствование сбора отходов от жителей частного сектора.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Чумаковского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

  1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.
При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.
МУП «Энергия» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения
Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро - и теплоснабжаю-щих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
4. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 114893,94 тыс. руб., в т.ч.:
- средства местного бюджета – 6713,65 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 105519,29 тыс. руб.;
- средства МУП – 2661,0 тыс. руб.
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Сводный перечень мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры МО Чумаковского сельсовета на период 2020 - 2022г.г.

N п/п	Технические мероприятия	Всего, тыс. руб.
1	Водоснабжение с. Чумаково
	Реконструкция системы водоснабжения	53780,81
	Текущий ремонт системы водоснабжения	224
	Техническое обслуживание станции водоподготовки	72
2	Теплоснабжение с. Чумаково
	Текущий ремонт тепловой сети	450
	Текущий ремонт котельной	1260
3	Водоснабжение с. Ушково:
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	53454,67
	Текущий ремонт сетей водоснабжения	180
	Установка блочно-модульной станции водоподготовки	3837,46
	Техническое обслуживание станции водоподготовки	40
4	Водоснабжение д. Андреевка:
	Проектно-сметная документация по водопроводу	320
	Текущий ремонт системы водоснабжения	120
	Техническое обслуживание станции водоподготовки	45
5	Водоснабжение д. Сергиевка:
	Проектно-сметная документация по водопроводу	320
	Текущий ремонт системы водоснабжения	150
	Техническое обслуживание станции водоподготовки	45
6	Водоснабжение д. Елизаветинка:
	Проектно-сметная документация по водопроводу	240
	Текущий ремонт системы водоснабжения	75
	Техническое обслуживание станции водоподготовки	45
7	Водоснабжение п. Угурманский:
	Проектно-сметная документация по водопроводу	280
	Текущий ремонт системы водоснабжения	60
	Техническое обслуживание станции водоподготовки	45
	ИТОГО	114893,94

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Чумаковского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Чумаковского сельсовета включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Чумаковского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

5.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень
целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Чумаковского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Чумаковского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.
Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые индикаторы
1	Водопроводное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии
2.2	Финансово-экономические показатели
2.2.1	Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения
		Средняя норма амортизационных отчислений
2.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами
2.2.3.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами, %
6	Организационно-правовые условия
6.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством администрация Чумаковского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:
Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

5.3. Система управления программой
и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.
Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:
система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;
система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;
порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Чумаковского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.
Система ответственности
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Чумаковского сельсовета
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Чумаковского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Чумаковского сельсовета в рамках своих полномочий. В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса. Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МУП «Энергия».

Мероприятия в области теплоснабжения Приложение № 1

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб	Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб.	Сумма по годам, в тыс. руб.
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт тепловой сети с.Чумаково	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	450	450	150	150	150
2	Текущий ремонт котельной с.Нагорное	2022	МБ
			ОБ
			МУП	1260	1260		620	640
ИТОГО				1710	1710	150	770	790
В том числе			МБ
			ОБ
			МУП	1710	1710	150	770	790

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2
Мероприятия в области водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Общая стоимость мероприятий на 2020-2022г.г.,тыс. руб	Потребность в средствах на 2020-2022 тыс. руб.	Сумма по годам, в тыс. руб.
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	С. Чумаково
1.1	Реконструкция системы водоснабжения	2022	МБ	2689,04	2689,04			2689,04
			ОБ	51091,77	51091,77			51091,77
			МУП
1.2	Текущий ремонт системы водоснабжения	2020-2021	МБ
			ОБ
			МУП	224	224	112	112
1.3	Техническое обслуживание модульной станции водоподготовки	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	72	72	24	24	24
2	С. Ушково
2.1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	2022	МБ	2672,73	2672,73			2672,73
			ОБ	50781,94	50781,94			50781,94
			МУП
2.2	Текущий ремонт системы водоснабжения	2020-2021	МБ
			ОБ
			МУП	180	180	90	90
2.3	Модульная станция водоподготовки	2020	МБ	191,88	191,88	191,88
			ОБ	3645,58	3645,58	3645,58
			МУП
2.4	Техническое обслуживание модульной станции водоподготовки	2021-2022	МБ
			ОБ
			МУП	40	40		20	20
3	Д. Андреевка
3.1	Разработка проектно-сметной документации по водопроводу	2022	МБ	320	320			320
			ОБ
			МУП
3.2	Текущий ремонт системы водоснабжения	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	120	120	40	40	40
3.3	Техническое обслуживание модульной станции водоподготовки	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	45	45	15	15	15
4	Д. Сергиевка
4.1	Разработка проектно-сметной документации по водопроводу	2022	МБ	320	320			320
			ОБ
			МУП
4.2	Текущий ремонт системы водоснабжения	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	150	150	50	50	50
4.3	Техническое обслуживание модульной станции водоподготовки	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	45	45	15	15	15
5	Д. Елизаветинка
5.1	Разработка проектно-сметной документации по водопроводу	2022	МБ	240	240			240
			ОБ
			МУП
5.2	Текущий ремонт системы водоснабжения	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	75	75	25	25	25
5.3	Техническое обслуживание модульной станции водоподготовки	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	45	45	15	15	15
6	П. Угурманский
6.1	Разработка проектно-сметной документации по водопроводу	2022	МБ	280	280			280
			ОБ
			МУП
6.2	Текущий ремонт системы водоснабжения	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	60	60	20	20	20
6.3	Техническое обслуживание модульной станции водоподготовки	2020-2022	МБ
			ОБ
			МУП	45	45	15	15	15
ИТОГО				113183,94	113183,94	4208,46	391	108584,48
В том числе			МБ	6713,65	6713,65	191,88	0	6521,77
			ОБ	105519,29	105519,29	3645,58	0	101873,71
			МУП	951	951	371	391	189